# МЕТОДИКА

ЗА КОМПЛЕКСНА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ

В провежданите процедури за избор с публична покана по чл. 51 от ЗУСЕФСУ и ПМС № 4/11.01.2024 г. за изпълнител се определя кандидатът, предложил икономически най-изгодната оферта:

1. Оптимално съотношение качество/цена

При определяне на изпълнител чрез критерии „Оптимално съотношение качество/цена“ класирането на допуснатите до участие оферти се извършва на база получената от всяка оферта „Комплексна оценка” - (КО), като сума от индивидуалните оценки по предварително определените показатели. Когато са избрани тези критерии за оценка, методиката за оценка на подадените оферти е задължителен елемент от документацията на възложителя.

Всеки бенефициент има право да избира вида, броя и относителната тежест на показателите, които ще формират най-изгодната за него оферта, при спазване на изискванията и забраните, следващи от чл. 3, ал. 4 – 10, ал. 16 и чл. 4 от ПМС № 4/11.01.2024 г.

При определяне на индивидуалните показатели в тези критерии, възложителят следва да се съобрази с предмета, с характера, с обема и спецификата на конкретната поръчка. За всеки предварително определен показател, възложителят определя максимално възможния брой точки и относителната му тежест, а когато това е обективно невъзможно, ги подрежда по важност в низходящ ред.

Максимално възможният брой точки за всеки показател следва да бъде определен еднакъв за всички, а относителните тегла могат да бъдат с различни стойности, с оглед преценката на възложителя за тяхната значимост.

В „Методиката за оценка на офертите” от документацията за участие са конкретизирани и точно определени отделните показатели и съответните им относителни тегла в комплексната оценка, както следва:

| Показател - П (наименование) | Относително тегло | Максимално възможен брой точки | Символно обозначение ( точките по показателя) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1.Предложена цена - П 1 | 30%(0,30) | 10 | Т ц |
| 2.Срок за изпълнение - П 2 | 30%(0,30) | 10 | Т с.и. |
| 3.Допълнителни технически и/или функционални характеристики – П 3 | 40%(0,40) | 10 | Т д.т.ф.х. |

В колона № 1 са посочени определените показатели с техните обозначения; в колона № 2 са посочени относителните тегла на всеки показател, като процент от комплексната оценка (до 100%); в колона № 3 е посочен максимално възможният брой точки (еднакъв за всички показатели); в колона № 4 е дадено символното обозначение на точките, които ще получи дадена оферта в конкретен показател.

Определените показатели и тяхната относителна тежест са съобразени с предмета, обема и спецификата на поръчката, като целта е да се постигне оптимално съотношение между качество и цена при гарантиране на надеждна и непрекъсваема работа на внедрената система.

Указания за определяне на оценката по всеки показател :

Показател 1 – „Предложена цена”, с максимален брой точки – 10 и относително тегло в комплексната оценка – 0,30.

Максималният брой точки получава офертата с предложена най-ниска цена – 10 точки. Точките на останалите участници се определят в съотношение към най-ниската предложена цена по следната формула:

С min

Т ц  = 10   х    -----------------, където:

C n

- „10” е максималните точки по показателя ;

- „Cmin” е най-ниската предложена цена ;

- „Cn ”е цената на n-я участник.

Точките по първия показател на n-я участник се получават по следната формула:

П 1 =  Т ц   х   0,30, където:

- „0,30” е относителното тегло на показателя.

Показател 2 – “Срок за изпълнение”, с максимален брой точки – 10 и относително тегло - 0,30

Предложеният срок за изпълнение не може да е по кратък от 30 (тридесет) и по-дълъг от 60 (шестдесет) календарни дни. Оферти съдържащи срокове извън този диапазон няма да бъдат оценявани.

Максималният брой точки получава офертата, която е с най-кратък предложен срок по отношение на „Срок за изпълнение“. Максималния брой точки за показателя е 10 точки. Точките на останалите кандидати се определят в съотношение към най-краткия предложен срок за изпълнение по следната формула:

Т min

Т с.и.  = 10   х    -----------------, където:

Т n

- „10” е максималните точки по показателя ;

- „Тmin” е най-краткият предложен срок за изпълнение;

- „Тn ” е срока за изпълнение на n-я участник.

Точките по втория показател на n- я кандидат се получават по следната формула:

П 2 =  Т с.и.   х   0,30 , където :

- „0,30” е относителното тегло на показателя.

Показател 3 – “ Допълнителни технически и/или функционални характеристики  ”, с максимален брой точки – 10 и относително тегло - 0,40

По този показател се оценяват предложените от участниците допълнителни технически и/или функционални характеристики, които надграждат минимално изискуемите технически параметри, заложени от възложителя.

Оценяването се извършва на база съответствие („да/не“) с предварително определени допълнителни технически и/или функционални характеристики параметри, както следва:

По Обособена позиция 1: Изграждане на Фотоволтаични панели в комбинация с инвертори с мощност 24 kW

| Допълнителни технически и/или функционални характеристики, подлежащи на оценка | Параметри/ Условие | Точки |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| Фотоволтаични модули – ДТФХ 1: - Продуктова гаранция ≥ 15 години; - Тегло на фотоволтаичния модул ≤ 33 кг.; - Рамка на фотоволтаичния модул, изравнена с повърхността му, което не позволява задържането на прах или сняг и води до увеличаване генерирането на енергия от 6% до 15 %. Важно: За присъждане на точки по подпоказателя, е необходимо посочените по-горе изисквания на възложителя, към допълнителните характеристики на фотоволтаичните модули, да бъдат покрити кумулативно. На предложение на участник, което не покрива кумулативно посочените по-горе изисквания към допълнителните характеристики на фотоволтаичните модули, не се присъждат точки. | Да | 7 точки |
|  | Не | 0 точки |
| Инвертори – ДТФХ 2: - Ефективност на проследяване на максималната мощност (MPPT Efficiency): > 99%; | Да | 3 точки |
|  | Не | 0 точки |
| Максимално възможни точки по показател „Допълнителни технически и/или функционални характеристики” – Т д.т.ф.х. | 10 точки |  |

По Обособена позиция 2: Изграждане на Локални съоръжения за съхранение на енергия батерии в комбинация с инвертори с мощност 48 kW

| Допълнителни технически и/или функционални характеристики, подлежащи на оценка | Параметри/ Условие | Точки |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| Локално съоръжение за съхранение на енергия (батерии) – ДТФХ 3: - Продуктова гаранция: ≥ 10 години; | Да | 10 точки |
|  | Не | 0 точки |
| Максимално възможни точки по показател „Допълнителни технически и/или функционални характеристики” – Т д.т.ф.х. | 10 точки |  |

П 3 = Т д.т.ф.х.  × 0,40,

където:

„Т д.т.ф.х.“ са получените точки по показателя;

„0,40“ е относителното тегло.

Комплексната оценка /КО/ на всеки участник се получава като сума от оценките на офертата по трите показателя, изчислени по формулата:

КО = П 1 + П 2 + П 3

Офертата получила най-висока комплексна оценка, се класира на първо място, а останалите по низходящ ред.

При еднаква комплексна оценка за изпълнител по-напред се класира участникът предложил най-ниска цена. При равенство и в предложената цена, приоритет получава кандидатът, предложил по-добри условия за показател “ Срок за изпълнение“. При равенство и по този показател се пристъпва към жребий.